## 計算条件入力
マットレス工法の計算
計算方法は「ジオグリッド工法・ガイドライン」(ジオグリッド研究会)に拠る。
計算条件表
計算書タイトル |  | マットレス工法の計算
項 目 |  |  | 記号 | 数値 | 単位 | 備考
載荷重 | 載荷幅 |  | B | 1.8 | m
| 載荷重強度 |  | q | 133.6 | kN/㎡
| 載荷重の分散角 |  | α | 45 | 度
マットレス | 中詰め材の単位体積重量 |  | γm | 19 | kN/m3
| 中詰め材の内部摩擦角 |  | φm | 35 | 度
| ジオテキスタイルの設計引張強さ |  | Td | 10.8 | kN/m
| 補強材の変位角 |  | θ | 25 | 度
| マットレスの最小厚さ |  | Hmin | 0.4 | m
根入れ地盤 | 根入れ深さ |  | Df | 0.3 | m
| 単位体積重量 |  | γ1 | 17 | kN/m3
支持地盤 | 内部摩擦角 |  | φs | 23 | 度
| 粘着力 |  | Cs | 0 | kN/㎡
| 単位体積重量 |  | γs | 17 | kN/m3
| 許容支持力安全率 |  | Fs | 3 | - | qa=qd/Fs qd:極限支持力
計算結果表
項 目 |  |  | 記号 | 数値 | 単位 | 備考
マットレス | 計算から求まる必要厚 |  | Hc | #VALUE! | m | #VALUE!
| マットレスの最小厚 |  | Hmin | 0.4 | m
| 採用するマットレス厚 |  | H | #VALUE! | m | #VALUE!
地盤の 支持力 | 地盤の許容支持力度 |  | qa | #VALUE! | kN/㎡ | #VALUE!
| マットレス下面の分布圧 |  | p | #VALUE! | kN/㎡ | #VALUE!
Note on H8: 上載荷重の分散角φは一般に30～40°の範囲で用いられるが、マットレス構造自体が荷重分散を目的とした工法であるため、本設計法の中では、φ=45°が用いられている。
Note on H12: ジオテキスタイルの許容伸びに対する変位角θについての実測値は見られないが、暫定的にθ=25°が用いられている。 ※ジオグリッド工法・ガイドライン(p223)
Note on H13: マットレスの厚さは、マットレスの根入れ深さや地盤の支持力に影響され、極端に小さくなる場合(マイナスとなる場合)がある。しかし、あまり薄くなるとマットレス構造体の盤効果が発揮されにくくなるため、過去の施工事例よりマットレスの厚さは40㎝以上とする。
Note on H19: 極限支持力 qd に対する安全率 qa = qd / Fs Fs=3.0 (常時)
※黄色セルを入力して下さい
計算書表示

## 計算書
マットレス工法の計算
計算方法は「ジオグリッド工法・ガイドライン」(ジオグリッド研究会)に拠る。
計算条件表
計算書タイトル |  | マットレス工法の計算
項 目 |  |  |  | 記号 | 数値 | 単位 | 備考
載荷重 | 載荷幅 |  |  | B | 1.8 | m
| 載荷重強度 |  |  | q | 133.6 | kN/㎡
| 載荷重の分散角 |  |  | α | 45 | 度
マットレス | 中詰め材の単位体積重量 |  |  | γm | 19 | kN/m3
| 中詰め材の内部摩擦角 |  |  | φm | 35 | 度
| ジオテキスタイルの設計引張強さ |  |  | Td | 10.8 | kN/m
| 補強材の変位角 |  |  | θ | 25 | 度
| マットレスの最小厚 |  |  | Hmin | 0.4 | m
根入れ地盤 | 根入れ深さ |  |  | Df | 0.3 | m
| 単位体積重量 |  |  | γ1 | 17 | kN/m3
支持地盤 | 内部摩擦角 |  |  | φs | 23 | 度
| 粘着力 |  |  | Cs | 0 | kN/㎡
| 単位体積重量 |  |  | γs | 17 | kN/m3
| 許容支持力安全率 |  |  | Fs | 3 | - | qa=qd/Fs qd:極限支持力
計算結果表
項 目 |  |  |  | 記号 | 数値 | 単位 | 備考
マットレス | 計算から求まるマットレスの必要厚 |  |  | Hc | #VALUE! | m | #VALUE!
| マットレスの最小厚 |  |  | Hmin | 0.4 | m
| 採用するマットレス厚 |  |  | H | #VALUE! | m | #VALUE!
地盤の 支持力 | 地盤の許容支持力度 |  |  | qa | #VALUE! | kN/㎡ | #VALUE!
| マットレス下面の分布圧 |  |  | p | #VALUE! | kN/㎡ | #VALUE!
図-1 マットレス工法の計算条件説明図
マットレス工法の設計方法は、「ジオグリッド工法・ガイドライン」(ジオグリッド研究会)に拠るものとする。
1.マットレスの必要厚さ(H)の算定式
マットレス構造体の必要厚さは、図-1に示すようにマットレス構造体内で荷重分散効果を期待することにより、式(1)により算定する。
H = {-A2 + (A22 - 4A1・A3)1/2 }/2A1 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 式(1)
| ここに、 | A1、A2、A3 : 次式のHに関する二次方程式の係数
A1H2 + A2H + A3=0
|  | A1 = | (Kp・tanφm/3 - 2・tanα)γm
|  | = | { 3.690×tan(35.00)/3 - 2×tan(45.00) }×19.00
|  | = | -21.6361
|  | A2 = | γ1・Df・Kp・tanφm +2qa・tanα - B・γm
|  | = | 17.00×0.300×3.690×tan(35.00)
+ 2×qa×tan(45.00) - 1.800×19.00
|  | = | -21.0228 | 2 | ×qa ・・・・・・・・・式(A2)
|  | A3 = | 2・Td・sinθ - q・B + qa・B
|  | = | 2×10.80×sin(25.00) -133.600×1.800 + qa×1.800
|  | = | -231.3514 | 1.8 | ×qa ・・・・・・・・・式(A3)
図-2 マットレス工法の荷重分散の考え方
| ここに、 | H : マットレス構造体の厚さ (m)
Df: マットレス構造体の根入れ深さ(m)
B : 載荷幅 (m)
q : 上載荷重強度 (kN/㎡)
α: 荷重の分散角 (°)
p : マットレス構造体下面における分散荷重強度(kN/㎡)
qa: マットレス構造体下面における地盤支持力度(kN/㎡)
θ: ジオグリッドの許容伸びに対する変位角(°)
Td: 補強材(ジオテキスタイル)の設計引っ張強さ(kN/m)
γ1: 根入れ地盤の単位体積重量 (kN/m3)
γm: 中詰め材の単位体積重量 (kN/m3)
φm: 中詰め材の内部摩擦角 (°)
Kp : 中詰め材の受働土圧係数
|  | Kp= | tan2(45 +φm/2) = |  | 3.69
2.地盤支持力度(qa)の算定式
マットレス構造体下面における地盤支持力度は、式(2)の二層系地盤の支持力度算定式により求めることができる。
qa = {Cs・Nc + (γ1・Df +γm・H)・Nq + 1/2・γs・B'・Nr } /Fs ・・・・・・・・式(2)
| ここに、 | qa: マットレス構造体下面における地盤の許容支持力度(kN/㎡)
Fs: 地盤の許容支持力安全率
Cs: 支持地盤の粘着力 (kN/㎡)
Nc、Nq、Nr: 支持力係数
「道路橋示方書・同解説 Ⅳ」の図-解10.3.1、10.3.2、10.3.3より
|  | Nc= | #VALUE!
|  | Nq= | #VALUE!
|  | Nr= | #VALUE!
Df: マットレス構造体の根入れ深さ(m)
γ1: 根入れ地盤の単位体積重量 (kN/m3)
γm: 中詰め材の単位体積重量 (kN/m3)
γs: 支持地盤の単位体積重量 (kN/m3)
φs: 支持地盤の内部摩擦角 (°)
α : 荷重の分散角 (°)
B': 荷重分散によるマットレス構造体下面の載荷幅 (m)
|  | B'= | B + 2・H・tanα = 1.800 + 2×H×tan(45.00)
|  | = | 1.8 | 2 | ×H ・・・・・・・・・・・・式(3)
式(2)に与値 および式(3)を代入して
| qa= | { Cs・Nc + (γ1・Df +γm・H)・Nq + 1/2・γs・B'・Nr } /Fs
| = | { Cs・Nc + γ1・Df・Nq +γm・H・Nq + 1/2・γs・(B + 2・H・tanα)・Nr } /Fs
| = | { Cs・Nc + γ1・Df・Nq + 1/2・γs・B ・Nr +(γm・Nq +γs・tanα・Nr)・H } /Fs
| = | #VALUE!
#VALUE!
| = | #VALUE! | #VALUE! | ×H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・式(2')
図-3 二層系地盤の支持力算定図
3.マットレスの必要厚さ(H)の計算
式(1)中の係数 A2およびA3の算定式である式(A2)と式(A3)に 式(2')を代入すると、Hに関する式(4)の二次方程式が求まる。 この二次方程式の根を求める計算式(5)により必要厚を算定する。
K1H2 + K2H + K3=0 ・・・・・・・・・・ 式(4)
|  | ここに、 | K1、K2、K3 : Hに関する二次方程式の係数
|  |  |  | K1 = | #VALUE!
|  |  |  | K2 = | #VALUE!
|  |  |  | K3 = | #VALUE!
・計算から求まる必要厚(Hc)
| Hc = | {-K2 - (K22 - 4K1・K3)1/2 } ／2K1 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 式(5)
| = | #VALUE! | (m) | #VALUE!
・最小厚
| Hmin = | 0.4 | (m)
#VALUE!
| H = | #VALUE! | (m)
3. 地盤の許容支持力度の計算
・地盤の許容支持力度
式(2')より
| qa = | { Cs・Nc + (γ1・Df +γm・H)・Nq + 1/2・γs・B'・Nr } /Fs
| = | #VALUE! | #VALUE! | ×H
| = | #VALUE! | (kN/㎡)
・マットレス構造体下面における分散荷重強度 p(kN/㎡)
載荷重 q は、マットレス内を分散角 α で分散し、厚さ H のマットレス下面での分布圧 p とし、マットレスによる荷重分散効果を ME とすれば 下式(6)が成立する。
| q・B = | p・(B + 2・H・tanα) + ME ・・・・・・・・・・式(6)
マットレスによる荷重分散効果を ME は、充填材のせん断抵抗力と、ジオテキスタイルの引張抵抗力の和として、下式(7)で示される。
| ME = | (γ1・Df・H + γm・H2／3)・Kp・tanφm + 2・Td・ｓｉｎθ ・・・・・・式(7)
| = | #VALUE! | (kN)
マットレス下面での分布圧 p は式(6)と式(7)より 求めることができる。
| p = | (q・B - ME) ／(B + 2・H・tanα)
| = | #VALUE!
| = | #VALUE! | (kN/㎡)
計算条件に戻る