## Start
[本ソフトの機能]
(1)集水桝の構造計算を行います。
(2)無筋構造の場合と鉄筋構造の場合の計算を行うことが出来ます。
(3)側壁を三辺固定一辺自由スラブ、底版を四辺固定スラブとして計算します。
(4)集水桝の設置位置(平坦地、傾斜地、のり尻)に応じた計算が出来ます。
(5)平坦地及び傾斜地の場合はクーロン土圧又は静止土圧により土圧計算を行います。
(5)のり尻の場合は試行くさび法により土圧計算を行います。
[操作手順]
(1)「計算条件の入力へ進む」ボタンを押して計算条件の入力画面へ進みます。
(2)計算条件表の必要項目(黄色セル)を入力して下さい。
(3)入力が終わったら、入力シート上部の「計算書へ進む」ボタンを押して、
計算書シートへ進み、計算結果の確認、印刷などを行って下さい。
入力データを修正する場合は「計算条件に戻る」ボタンを押して下さい。
(4)計算結果は「入力シート」の下部にも表示されますので、ここで確認しながら
鉄筋データ等の修正を行うことが出来ます。
[本ソフトの作成に当って参考とした文献]
・「鉄筋コンクリート構造 計算用資料集」 (日本建築学会)
・「道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下部構造編」 (日本道路協会)
・「道路土工・擁壁工指針」 (日本道路協会)
・「構造力学公式集」 (土木学会)
[編集履歴]
・2008/8/24 | Ver.1.0 | 公開開始
・2008/12/21 | Ver.1.1 | 底版の計算に、桝に作用する載荷重を考慮可能とした。
集水桝の
構造計算
(有)シビルテック
(固定版計算編)
by 洋洋
計算条件の入力へ進む ＞
本ソフトはシェアウエアソフト(有料)です。
本ソフトは試用版として利用できますが集水桝の高さに入力制限があります。制限を解除する方法は、下の「制限解除方法」のボタンを押してご確認下さい。
制限解除方法
試用版
Ver.1.1a 2009.02.23

## 計算条件
集水桝の構造計算・計算条件の入力表
計算タイトル |  | 集水桝 3.0×2.5×3.15、横断方向断面の計算
計算条件表
種 別 |  | 項 目 |  | 記 号 | 数 値 | 単 位 | 備 考
集水桝の寸法 |  | 内空幅 |  | B | 3 | m
|  | 内空奥行き |  | L | 2.5 | m
|  | 内空高さ |  | H | 3.15 | m | ←入力制限
|  | 側壁厚 |  | Tw | 0.3 | m
|  | 底版厚 |  | Tb | 0.4 | m
許容応力度 | コンクリート (無筋) | 設計基準強度 |  | σck | 18 | N/㎜2 | 無筋計算用
|  | 許容曲げ引張応力度 |  | σta | 0.225 | N/㎜2
| コンクリート (鉄筋) | 設計基準強度 |  | σck | 24 | N/㎜2 | 有筋計算用
|  | 許容曲げ圧縮応力度 |  | σca | 8 | N/㎜2
|  | 許容せん断応力度 |  | τa | 0.45 | N/㎜2
| 鉄筋 | 許容引張応力度 |  | σsa | 160 | N/㎜2
背面土の土質条件 |  | 土の単位体積重量 |  | γs | 18 | kN/m3
|  | 土の内部摩擦角 |  | φ | 30 | °
コンクリートの 単位体積重量 |  | 無筋コンクリート |  | γc | 23 | kN/m3
|  | 鉄筋コンクリート |  | γcr | 24.5 | kN/m3
ポアソン比 |  | コンクリート |  | ν | 0.2 | -
集水桝に作用する 載荷重 |  | 等分布荷重 |  | w |  | kN/㎡
|  | 集中荷重 |  | P |  | kN
集水桝の構造計算書 |  | 計算タイプ
土圧計算条件
集水桝の設置位置 |  |  |  | ※下表の「①平坦地に設置する場合」を入力する
集水桝の設置位置タイプ毎の土圧計算条件
①平坦地に設置する場合 |  | 土圧計算法 |  |  |  | 以下の(a)と(c)を入力
|  | (a) 載荷重強度 |  | q | 10 | kN/㎡
|  | (b) 壁面摩擦角 |  | δ | 20 | °
|  | (c) 静止土圧係数 |  | K | 0.5 | -
②傾斜地に設置する場合 |  | 土圧計算法 |  |  |  | 以下の(a)と(b)を入力
|  | (a) 斜面の傾斜角 |  | α | 33.69 | °
|  | (b) 壁面摩擦角 |  | δ | 20 | °
|  | (c) 静止土圧係数 |  | K | 0.6 | -
③のり尻に設置する場合 (試行くさび法による土圧) |  | のり面変化点座標 |  | NO | X座標 | Y座標 | 備考
|  |  |  | 1 | 0.5 | 0
|  |  |  | 2 | 8 | 5
|  |  |  | 3 | 20 | 5
4
5
|  | 載荷重 |  | 荷重強度 | 開始位置 | 終了位置 | 備考
|  |  |  | q (kN/㎡) | Xb (m) | Xe (m)
|  |  |  | 10 | 8.5 | 13.5
|  | 壁面摩擦角 |  | δ | 20 | °
鉄筋配置条件表
箇所 | 照査箇所 |  |  | 鉄筋径 D | 鉄筋ピッチ @(㎜) | 鉄筋かぶり d' (㎜) | 備 考
側壁 | 縦方向・外側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 63
| 縦方向・内側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 63
| 横方向・外側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 50
| 横方向・内側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 50
底版 | 短辺方向・外側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 63
| 短辺方向・内側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 63
| 長辺方向・外側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 50
| 長辺方向・内側鉄筋 |  |  | D13 | 250 | 50
無筋構造の計算結果 (側壁) | [6 empty] | 応力度の単位 :N/㎜2
種 別 | 項 目 |  | 記 号 | 縦方向 |  | 横方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
判定 | σt ≧ σta |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
無筋構造の計算結果 (底版)
種 別 | 項 目 |  | 記 号 | 短辺方向 |  | 長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
判定 | σt ≧ σta |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
鉄筋構造の計算結果 (側壁)
種 別 | 項 目 |  | 記 号 | 縦方向 |  | 横方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | #VALUE! | - | #VALUE! | -
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa | #VALUE! | - | #VALUE! | -
鉄筋構造の計算結果 (底版)
種 別 | 項 目 |  | 記 号 | 短辺方向 |  | 長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | #VALUE! | - | #VALUE! | -
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa | #VALUE! | - | #VALUE! | -
Note on F46: 鉄筋を配置しない場合は 「鉄筋無し」を選択する。
Note on G32: 1:1.0 → 45.000° 1:1.2 → 39.806° 1:1.5 → 33.690° 1:1.8 → 29.055° 1:2.0 → 26.565
Note on H46: コンクリート表面から鉄筋中心までの距離
Note on I20: ・コンクリート標準仕様書 ν=0.20 ・道路橋示方書 ν=1/6 (0.167)
Note on I21: 蓋付き桝で、蓋の上部に等分布載荷重(活荷重等)がある場合。
Note on I22: 蓋の重量や輪荷重等を考慮する場合は、集中荷重として入力する。
計算書へ進む ＞
座標入力案内図
設置位置案内図
計算結果の確認
データを修正した場合は上のボタンを押して再計算を行うこと。
黄色セルを入力して下さい。
＜案内画面に戻る
計算実行

## ①平坦地&②傾斜地
集水桝の構造計算
集水桝 3.0×2.5×3.15、横断方向断面の計算 | [8 empty] | 0.5
1.計算条件
1-1.集水桝の寸法
・ | 内空幅 |  |  | B = | 3 | (m)
・ | 内空奥行き |  |  | L = | 2.5 | (m)
・ | 内空高さ |  |  | H = | 3.15 | (m)
・ | 側壁厚 |  |  | Tw = | 0.3 | (m)
・ | 底版厚 |  |  | Tb = | 0.4 | (m)
1-2.土質条件
・ | 土の単位体積重量 |  |  | γs = | 18 | (kN/m3)
・ | 土の内部摩擦角 |  |  | φ = | 30 | (°)
1-3.許容応力度
・ | 設計基準強度 |  |  | σck = | 18 | (N/㎜2)
・ | 許容曲げ引張応力度 |  |  | σta = | 0.225 | (N/㎜2)
・ | 許容曲げ圧縮応力度 |  |  | σca = | 8 | (N/㎜2)
・ | 許容せん断応力度 |  |  | τa = | 0.45 | (N/㎜2)
・ | 許容引張応力度 |  |  | σsa = | 160 | (N/㎜2)
2.側壁に作用する荷重計算
2-1.クーロン土圧係数 (主働土圧・壁面鉛直)
・ | 土圧係数
| K = | cos2φ
cosδ[ 1+ { sin(φ+δ)sin(φ-α)／ｃｏｓδ} 1/2 ]2
| = |  |  | cos(30.00) |  | 2
|  | cos(20.00) [ 1+ { sin(30.00+20.00)sin(30.00-0.00)／cos(20.00)} | [5 empty] | 1/2]2
| = | 0.75 |  | ここに、 | φ:内部摩擦角 |  | 30 | (°)
|  | 2.5226 |  |  | δ:壁面摩擦角 |  | 20 | (°)
| = | 0.29731 |  |  | α:地表傾斜角 |  | 0 | (°)
|  |  |  | なお、 | φ-α<0の場合、sin(φ-α)=0とする。
・ | 水平土圧係数
| KA = | K×cosδ
| = | 0.297×cos(20.00)
| = | 0.279
2-1.静止土圧係数
| KA = | 0.5
2-2.荷重計算
・ | 底版中央までの深度
|  | h = | H + Tb/2 = 3.150 + 0.400/ 2
|  | = | 3.35 | (m)
・ | 載荷重による等分布荷重
|  | Pq = | q ×KA = 10.000×0.500
|  | = | 5 | (kN/㎡)
・ | 土圧による三角形荷重
|  | Pa = | γs×h×KA =18.00×3.350×0.500
|  | = | 30.15 | (kN/㎡)
3.底版に作用する荷重計算
底版に作用する荷重は躯体重量を底版面積で除した地盤反力とする。
・ | 躯体自重(側壁重量)の計算
| 桝重量 | Wm = | (V2-V1)×γc
|  | = | (35.154-23.625)×23.00[24.50] |  |  | [ ]内は鉄筋コンクリート
|  | = | 265.167 | (kN) | : 無筋コンクリートの場合
|  | = | 282.461 | (kN) | : 鉄筋コンクリートの場合
桝内空体積
|  | V1= | B×L×H = 3.000×2.500×3.150
|  | = | 23.625 | (m3)
桝全体体積
|  | V2= | Bo×Lo×H = 3.600×3.100×3.150
|  | = | 35.154 | (m3)
桝全幅
|  | Bo= | B + 2×Tw = 3.000 + 2× 0.300
|  | = | 3.6 | (m)
桝全奥行き
|  | Lo= | L + 2×Tw = 2.500 + 2×0.300
|  | = | 3.1 | (m)
・ | 躯体自重と載荷重の合計
等分布荷重
|  | w1= | B×L×w = 3.000×2.500×0.000
|  | = | 0 | (kN)
集中荷重
|  | P = | 0 | (kN)
合計荷重(無筋コンクリートの場合)
|  | W = | Wm + W 1 + P = 265.167 + 0.000 + 0.000
|  | = | 265.167 | (kN)
合計荷重(鉄筋コンクリートの場合)
|  | W = | Wm + W 1 + P = 282.461 + 0.000 + 0.000
|  | = | 282.461 | (kN)
・ | 地盤反力の計算
底版面積 (底版面積は、側壁中心で囲まれた範囲とする。)
|  | A = | (B+Tw)×(L+Tw) = (3.000+0.300)×(2.500+0.300)
|  | = | 9.24 | (㎡)
地盤反力 (無筋コンクリートの場合)
|  | w = | W / A = 265.167 / 9.240
|  | = | 28.698 | (kN/㎡)
地盤反力 (鉄筋コンクリートの場合)
|  | w = | W / A = 282.461 / 9.240
|  | = | 30.569 | (kN/㎡)
3.断面力の計算
3-1.断面力の計算方法
集水桝の側壁については「三辺固定一辺自由スラブ」として計算する。また、底版については「四辺固定スラブ」として計算する。 固定スラブの断面力は、日本建築学会の「長方形スラブの応力とたわみ」の図表を用いて算出する。
3-2.側壁の断面力計算
(1) 側壁版の辺長比 (Ly/Lx)
・ | 側壁版の高さ |  | h = | H + Tb/2 = 3.150 + 0.400/ 2 = |  |  | 3.35 | (m)
・ | 側壁版の幅 |  | W = | B + Tw = 3.000 + 0.300 = |  |  | 3.3 | (m)
・ | 短辺長 |  | Lx = | MIN(h , W) =MIN(3.350,3.300)= |  |  | 3.3 | (m)
・ | 長辺長 |  | Ly = | MAX(h , W) =MAX(3.350,3.300)= |  |  | 3.35 | (m)
・ | 辺長比 |  | Ly/Lx = | 3.350 / 3.300 = |  |  | 1.015
(2) 等分布荷重による断面力
| Lx = | 3.3 | (m)
| Ly = | 3.35 | (m)
| Ly/Lx = | 1.015
| Pq = | 5 | (kN/㎡)
等分布荷重による断面力計算表
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 縦方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 縦方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 横方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 横方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 縦方向 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 横方向 |  | #VALUE! | C・Pq・Lx | #VALUE!
(3) 等変分布荷重による断面力
| Lx = | 3.3 | (m)
| Ly = | 3.35 | (m)
| Ly/Lx = | 1.015
| Pa = | 30.15 | (kN/㎡)
等変分布荷重による断面力計算表
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 縦方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 縦方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 横方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 横方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 縦方向 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 横方向 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx | #VALUE!
(4) 断面力の集計
断面力集計表
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 等分布 荷重 | 等変分布 荷重 | 合計 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 縦方向・外側 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Mx2 | 縦方向・内側 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | My1 | 横方向・外側 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | My2 | 横方向・内側 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 縦方向 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Qy | 横方向 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3-3.底版の断面力計算
(1) 底版の辺長比 (Ly/Lx)
・ | 底版の幅 | Bb = | B + Tw = 3.000 + 0.300 = |  |  | 3.3 | (m)
・ | 奥行き | Lb = | L + Tw = 2.500 + 0.300 = |  |  | 2.8 | (m)
・ | 短辺長 | Lx = | MIN(Bb , Lb) =MIN(3.300,2.800)= |  |  | 2.8 | (m)
・ | 長辺長 | Ly = | MAX(Bb , Lb) =MAX(3.300,2.800)= |  |  | 3.3 | (m)
・ | 辺長比 | Ly/Lx = | 3.300 / 2.800 = |  |  | 1.179
(2) 地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| Lx = | 2.8 | (m)
| Ly = | 3.3 | (m)
| Ly/Lx = | 1.179
| w = | 28.698 | (kN/㎡)
地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 短辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 短辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 長辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 長辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 短辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 長辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
ポアソン比による曲げモーメントの補正 (補正式は「構造力学公式集・P336」に拠る)
上の表で求めた断面力は、ポアソン比を ν=0 とした場合の値である。
そこで、入力した ν=0.200 に対する値を次式を用いて補正する。
なお、νによる補正は、版の中央で直交する Mx2とMy2に対して行う。
| Mx2’= | (1 - ν1・ν2)・Mx2 + (ν2 - ν1)・My2
1-ν12
| My2’= | (1 - ν1・ν2)・My2 + (ν2 - ν1)・Mx2
1-ν12
ここに、
|  |  | ν1 : | 補正前のポアソン比 = |  |  | 0
|  |  | ν2 : | 実際のポアソン比(入力値) = |  |  | 0.2
|  |  | Mx2,My2: | 補正前の曲げモーメント
|  |  | Mx2’,My2’: | 補正後の曲げモーメント
Mx2、My2のポアソン比による補正計算表
| 補正前の曲げモーメント |  |  | 補正後の曲げモーメント
|  | ν1 = | 0 |  | ν2 = | 0.2
| Mx2 | #VALUE! |  | Mx2’ | #VALUE!
| My2 | #VALUE! |  | My2’ | #VALUE!
(3) 地盤反力による断面力(鉄筋コンクリートの場合)
| Lx = | 2.8 | (m)
| Ly = | 3.3 | (m)
| Ly/Lx = | 1.179
| w = | 30.569 | (kN/㎡)
地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 短辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 短辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 長辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 長辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 短辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 長辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
ポアソン比による曲げモーメントの補正 (補正式は「構造力学公式集・P336」に拠る)
上の表で求めた断面力は、ポアソン比を ν=0 とした場合の値である。
そこで、入力した ν=0.200 に対する値を次式を用いて補正する。
なお、νによる補正は、版の中央で直交する Mx2とMy2に対して行う。
| Mx2’= | (1 - ν1・ν2)・Mx2 + (ν2 - ν1)・My2
1-ν12
| My2’= | (1 - ν1・ν2)・My2 + (ν2 - ν1)・Mx2
1-ν12
ここに、
|  |  | ν1 : | 補正前のポアソン比 = |  |  | 0
|  |  | ν2 : | 実際のポアソン比(入力値) = |  |  | 0.2
|  |  | Mx2,My2: | 補正前の曲げモーメント
|  |  | Mx2’,My2’: | 補正後の曲げモーメント
Mx2、My2のポアソン比による補正計算表
| 補正前の曲げモーメント |  |  | 補正後の曲げモーメント
|  | ν1 = | 0 |  | ν2 = | 0.2
| Mx2 | #VALUE! |  | Mx2’ | #VALUE!
| My2 | #VALUE! |  | My2’ | #VALUE!
4.応力照査
(1) 断面力一覧表
側壁の断面力一覧表
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
|  |  |  | Mx1 | Mx2 | My1 | My2
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! |  | #VALUE!
底版の断面力一覧表 (無筋コンクリートの場合)
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! |  | #VALUE!
底版の断面力一覧表 (鉄筋コンクリートの場合)
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! |  | #VALUE!
(2) 応力計算
無筋構造の応力計算(側壁)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 300 | 300 | 300 | 300
| 断面係数 |  | Z | ㎜3 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt=M/Z | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 許容曲げ引張応力度 |  | σta | N/㎜2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
判定 (σta ≧ σt) |  |  | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
無筋構造の応力計算(底版)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 400 | 400 | 400 | 400
| 断面係数 |  | Z | ㎜3 | 26666667 | 26666667 | 26666667 | 26666667
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt=M/Z | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 許容曲げ引張応力度 |  | σta | N/㎜2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
判定 (σta ≧ σt) |  |  | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
無筋長方形断面の応力度算定式
・ | 断面係数 |  | Z = b・h2 /6
・ | 曲げ引張応力度 |  | σc = M / Z
鉄筋構造の応力計算(側壁)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 300 | 300 | 300 | 300
鉄筋配置 | 鉄筋のかぶり |  | d' | ㎜ | 63 | 63 | 50 | 50
| 有効高 |  | d | ㎜ | 237 | 237 | 250 | 250
| 鉄筋径 |  | D | - | D13 | D13 | D13 | D13
| 鉄筋間隔 |  | @ | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 250
| 鉄筋本数(単位幅当り) |  | N | 本 | 4 | 4 | 4 | 4
| 鉄筋断面積 |  | As | ㎜2 | 506.8 | 506.8 | 506.8 | 506.8
応力計算 諸係数 | ヤング係数比 |  | n | - | 15 | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 |  | p | - | 0.0021384 | 0.0021384 | 0.0020272 | 0.0020272
| 中立軸比 |  | k | - | 0.223 | 0.223 | 0.218 | 0.218
| 内力間距離比 |  | j | - | 0.926 | 0.926 | 0.927 | 0.927
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | N/㎜2 | #VALUE! | - | #VALUE! | -
許容 応力度 | 許容曲げ圧縮応力度 |  | σca | N/㎜2 | 8 | 8 | 8 | 8
| 許容曲げ引張応力度 |  | σsa | N/㎜2 | 160 | 160 | 160 | 160
| 許容せん断応力度 |  | τa | N/㎜2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa |  | #VALUE! | - | #VALUE! | -
単鉄筋長方形断面の応力度算定式
・ | 鉄筋比 |  | p = As/b・d
・ | 中立軸比 |  | k =√( 2n・p + (n・p)2 )- n・p
・ | 内力間距離比 |  | j = 1 - k/3
・ | 曲げ圧縮応力度 |  | σc = 2M/(k・j ・b・d2)
・ | 鉄筋の引張応力度 |  | σs = M/(As・j ・d)
・ | 最大せん断応力度 |  | τ = S/(b・j ・d)
鉄筋構造の応力計算(底版)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 400 | 400 | 400 | 400
鉄筋配置 | 鉄筋のかぶり |  | d' | ㎜ | 63 | 63 | 50 | 50
| 有効高 |  | d | ㎜ | 337 | 337 | 350 | 350
| 鉄筋径 |  | D | - | D13 | D13 | D13 | D13
| 鉄筋間隔 |  | @ | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 250
| 鉄筋本数(単位幅当り) |  | N | 本 | 4 | 4 | 4 | 4
| 鉄筋断面積 |  | As | ㎜2 | 506.8 | 506.8 | 506.8 | 506.8
応力計算 諸係数 | ヤング係数比 |  | n | - | 15 | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 |  | p | - | 0.0015039 | 0.0015039 | 0.001448 | 0.001448
| 中立軸比 |  | k | - | 0.191 | 0.191 | 0.188 | 0.188
| 内力間距離比 |  | j | - | 0.936 | 0.936 | 0.937 | 0.937
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | N/㎜2 | #VALUE! | - | #VALUE! | -
許容 応力度 | 許容曲げ圧縮応力度 |  | σca | N/㎜2 | 8 | 8 | 8 | 8
| 許容曲げ引張応力度 |  | σsa | N/㎜2 | 160 | 160 | 160 | 160
| 許容せん断応力度 |  | τa | N/㎜2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa |  | #VALUE! | - | #VALUE! | -
単鉄筋長方形断面の応力度算定式
・ | 鉄筋比 |  | p = As/b・d
・ | 中立軸比 |  | k =√( 2n・p + (n・p)2 )- n・p
・ | 内力間距離比 |  | j = 1 - k/3
・ | 曲げ圧縮応力度 |  | σc = 2M/(k・j ・b・d2)
・ | 鉄筋の引張応力度 |  | σs = M/(As・j ・d)
・ | 最大せん断応力度 |  | τ = S/(b・j ・d)
計算条件に戻る
400
3150
300
3000
300

## ③のり尻
集水桝の構造計算
集水桝 3.0×2.5×3.15、横断方向断面の計算 | [8 empty] | 0.5
1.計算条件
1-1.集水桝の寸法
・ | 内空幅 |  |  | B = | 3 | (m)
・ | 内空奥行き |  |  | L = | 2.5 | (m)
・ | 内空高さ |  |  | H = | 3.15 | (m)
・ | 側壁厚 |  |  | Tw = | 0.3 | (m)
・ | 底版厚 |  |  | Tb = | 0.4 | (m)
1-2.土質条件
・ | 土の単位体積重量 |  |  | γs = | 18 | (kN/m3)
・ | 土の内部摩擦角 |  |  | φ = | 30 | (°)
1-3.許容応力度
・ | 設計基準強度 |  |  | σck = | 18 | (N/㎜2)
・ | 許容曲げ引張応力度 |  |  | σta = | 0.225 | (N/㎜2)
・ | 許容曲げ圧縮応力度 |  |  | σca = | 8 | (N/㎜2)
・ | 許容せん断応力度 |  |  | τa = | 0.45 | (N/㎜2)
・ | 許容引張応力度 |  |  | σsa = | 160 | (N/㎜2)
2.側壁に作用する荷重計算
2-1.試行くさび法による最大土圧の計算
・ | 最大土圧を生じるすべり角 |  |  | ω＝ | 41.4 | （°）
・ | 土塊面積 |  |  | Ａ＝ | 18.2923 | (㎡/ｍ）
・ | 土塊重量 |  |  | Ｗ＝ | 329.2613 | （kN/ｍ）
・ | 載荷重 |  |  | Ｑ＝ | 9.7121 | （kN/ｍ）
・ | 最大土圧 |  |  | ＰＡ＝ | 67.7626 | （kN/ｍ）
・ | 水平土圧 |  |  | Ph＝ＰＡ×cosδ＝ | 63.676 | （kN/ｍ）
・ | 鉛直土圧 |  |  | Pv＝ＰＡ×sinδ＝ | 23.176 | （kN/ｍ）
[6 empty] | ω(度) | P(kN/m)
[6 empty] | 37 | 59.5398
[6 empty] | 38 | 62.9659
[6 empty] | 39 | 65.4207
[6 empty] | 40 | 66.976
[6 empty] | 41 | 67.6958
[6 empty] | 42 | 67.6366
[6 empty] | 43 | 66.8491
[6 empty] | 44 | 65.3782
[6 empty] | 45 | 63.6535
[6 empty] | ωmax(度) | Pmax(kN/m)
[6 empty] | 41.4 | 67.7626
2-2.土圧係数 (水平土圧係数)
土圧が三角形分布するものと仮定して土圧係数を求める。
| KA = | 2×Ph／(γ×h2)
| = | 2×63.676/( 18.00× 3.350× 3.350)
| = | 0.63
2-3.荷重計算
・ | 底版中央までの深度
|  | h = | H + Tb/2 = 3.150 + 0.400/ 2
|  | = | 3.35 | (m)
・ | 最下端の土圧強度
|  | Pa = | γs×h×KA =18.00×3.350×0.630
|  | = | 37.989 | (kN/㎡)
3.底版に作用する荷重計算
底版に作用する荷重は躯体重量と鉛直土圧の合計を底版面積で除した地盤反力とする。
・ | 躯体自重(側壁重量)の計算
| 桝重量 | Wm = | (V2-V1)×γc
|  | = | (35.154-23.625)×23.00[24.50] |  |  | [ ]内は鉄筋コンクリート
|  | = | 265.167 | (kN) | : 無筋コンクリートの場合
|  | = | 282.461 | (kN) | : 鉄筋コンクリートの場合
桝内空体積
|  | V1= | B×L×H = 3.000×2.500×3.150
|  | = | 23.625 | (m3)
桝全体体積
|  | V2= | Bo×Lo×H = 3.600×3.100×3.150
|  | = | 35.154 | (m3)
桝全幅
|  | Bo= | B + 2×Tw = 3.000 + 2× 0.300
|  | = | 3.6 | (m)
桝全奥行き
|  | Lo= | L + 2×Tw = 2.500 + 2×0.300
|  | = | 3.1 | (m)
・ | 鉛直土圧
|  | Wp = | Pv×Lo = 23.176×3.100
|  | = | 71.846 | (kN)
・ | 載荷重
等分布荷重
|  | w1= | B×L×w = 3.000×2.500×0.000
|  | = | 0 | (kN)
集中荷重
|  | P = | 0 | (kN)
・ | 鉛直力合計 (自重 + 鉛直土圧 + 載荷重)
無筋コンクリートの場合
|  | Wt = | Wm＋Wp + W1+ P= 265.167＋71.846＋0.000＋0.000
|  | = | 337.013 | (kN)
鉄筋コンクリートの場合
|  | Wt = | Wm＋Wp + W1+ P= 282.461＋71.846＋0.000＋0.000
|  | = | 354.307 | (kN)
・ | 地盤反力の計算
底版面積 (底版面積は、側壁中心で囲まれた範囲とする。)
|  | A = | (B+Tw)×(L+Tw) = (3.000+0.300)×(2.500+0.300)
|  | = | 9.24 | (㎡)
地盤反力 (無筋コンクリートの場合)
|  | w = | W t/ A = 337.013 / 9.240
|  | = | 36.473 | (kN/㎡)
地盤反力 (鉄筋コンクリートの場合)
|  | w = | Wt / A = 354.307 / 9.240
|  | = | 38.345 | (kN/㎡)
3.断面力の計算
3-1.断面力の計算方法
集水桝の側壁については「三辺固定一辺自由スラブ」として計算する。また、底版については「四辺固定スラブ」として計算する。 固定スラブの断面力は、日本建築学会の「長方形スラブの応力とたわみ」の図表を用いて算出する。
3-2.側壁の断面力計算
(1) 側壁版の辺長比 (Ly/Lx)
・ | 側壁版の高さ |  | h = | H + Tb/2 = 3.150 + 0.400/ 2 = |  |  | 3.35 | (m)
・ | 側壁版の幅 |  | W = | B + Tw = 3.000 + 0.300 = |  |  | 3.3 | (m)
・ | 短辺長 |  | Lx = | MIN(h , W) =MIN(3.350,3.300)= |  |  | 3.3 | (m)
・ | 長辺長 |  | Ly = | MAX(h , W) =MAX(3.350,3.300)= |  |  | 3.35 | (m)
・ | 辺長比 |  | Ly/Lx = | 3.350 / 3.300 = |  |  | 1.015
(2) 等変分布荷重による断面力
| Lx = | 3.3 | (m)
| Ly = | 3.35 | (m)
| Ly/Lx = | 1.015
| Pa = | 37.989 | (kN/㎡)
等変分布荷重による断面力計算表
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 縦方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 縦方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 横方向・外側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 横方向・内側 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 縦方向 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 横方向 |  | #VALUE! | C・Pa・Lx | #VALUE!
3-3.底版の断面力計算
(1) 底版の辺長比 (Ly/Lx)
・ | 底版の幅 | Bb = | B + Tw = 3.000 + 0.300 = |  |  | 3.3 | (m)
・ | 奥行き | Lb = | L + Tw = 2.500 + 0.300 = |  |  | 2.8 | (m)
・ | 短辺長 | Lx = | MIN(Bb , Lb) =MIN(3.300,2.800)= |  |  | 2.8 | (m)
・ | 長辺長 | Ly = | MAX(Bb , Lb) =MAX(3.300,2.800)= |  |  | 3.3 | (m)
・ | 辺長比 | Ly/Lx = | 3.300 / 2.800 = |  |  | 1.179
(2) 地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| Lx = | 2.8 | (m)
| Ly = | 3.3 | (m)
| Ly/Lx = | 1.179
| w = | 36.473 | (kN/㎡)
地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 短辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 短辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 長辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 長辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 短辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 長辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
ポアソン比による曲げモーメントの補正 (補正式は「構造力学公式集・P336」に拠る)
上の表で求めた断面力は、ポアソン比を ν=0 とした場合の値である。
そこで、入力した ν=0.200 に対する値を次式を用いて補正する。
なお、νによる補正は、版の中央で直交する Mx2とMy2に対して行う。
| Mx2’= | (1 - ν1・ν2)・Mx2 + (ν2 - ν1)・My2
1-ν12
| My2’= | (1 - ν1・ν2)・My2 + (ν2 - ν1)・Mx2
1-ν12
ここに、
|  |  | ν1 : | 補正前のポアソン比 = |  |  | 0
|  |  | ν2 : | 実際のポアソン比(入力値) = |  |  | 0.2
|  |  | Mx2,My2: | 補正前の曲げモーメント
|  |  | Mx2’,My2’: | 補正後の曲げモーメント
Mx2、My2のポアソン比による補正計算表
| 補正前の曲げモーメント |  |  | 補正後の曲げモーメント
|  | ν1 = | 0 |  | ν2 = | 0.2
| Mx2 | #VALUE! |  | Mx2’ | #VALUE!
| My2 | #VALUE! |  | My2’ | #VALUE!
(3) 地盤反力による断面力(鉄筋コンクリートの場合)
| Lx = | 2.8 | (m)
| Ly = | 3.3 | (m)
| Ly/Lx = | 1.179
| w = | 38.345 | (kN/㎡)
地盤反力による断面力(無筋コンクリートの場合)
| 項目 |  | 照査箇所 |  | 係数 C | 算式 | 断面力 | 備考
| 曲げ モーメント (kN・m) | Mx1 | 短辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | Mx2 | 短辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My1 | 長辺方向・外側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
|  | My2 | 長辺方向・内側 |  | #VALUE! | C・w・Lx2 | #VALUE!
| せん断力 (kN) | Qx | 短辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
|  | Qy | 長辺方向 |  | #VALUE! | C・w・Lx | #VALUE!
ポアソン比による曲げモーメントの補正 (補正式は「構造力学公式集・P336」に拠る)
上の表で求めた断面力は、ポアソン比を ν=0 とした場合の値である。
そこで、入力した ν=0.200 に対する値を次式を用いて補正する。
なお、νによる補正は、版の中央で直交する Mx2とMy2に対して行う。
| Mx2’= | (1 - ν1・ν2)・Mx2 + (ν2 - ν1)・My2
1-ν12
| My2’= | (1 - ν1・ν2)・My2 + (ν2 - ν1)・Mx2
1-ν12
ここに、
|  |  | ν1 : | 補正前のポアソン比 = |  |  | 0
|  |  | ν2 : | 実際のポアソン比(入力値) = |  |  | 0.2
|  |  | Mx2,My2: | 補正前の曲げモーメント
|  |  | Mx2’,My2’: | 補正後の曲げモーメント
Mx2、My2のポアソン比による補正計算表
| 補正前の曲げモーメント |  |  | 補正後の曲げモーメント
|  | ν1 = | 0 |  | ν2 = | 0.2
| Mx2 | #VALUE! |  | Mx2’ | #VALUE!
| My2 | #VALUE! |  | My2’ | #VALUE!
4.応力照査
(1) 断面力一覧表
側壁の断面力一覧表
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
|  |  |  | Mx1 | Mx2 | My1 | My2
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
底版の断面力一覧表 (無筋コンクリートの場合)
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
底版の断面力一覧表 (鉄筋コンクリートの場合)
項目 |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
|  |  |  | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
|  |  |  | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
せん断力 |  | S | kN | #VALUE! |  | #VALUE!
(2) 応力計算
無筋構造の応力計算(側壁)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 300 | 300 | 300 | 300
| 断面係数 |  | Z | ㎜3 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt=M/Z | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 許容曲げ引張応力度 |  | σta | N/㎜2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
判定 (σta ≧ σt) |  |  | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
無筋構造の応力計算(底版)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 400 | 400 | 400 | 400
| 断面係数 |  | Z | ㎜3 | 26666667 | 26666667 | 26666667 | 26666667
応力度 | 曲げ引張応力度 |  | σt=M/Z | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 許容曲げ引張応力度 |  | σta | N/㎜2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
判定 (σta ≧ σt) |  |  | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
無筋長方形断面の応力度算定式
・ | 断面係数 |  | Z = b・h2 /6
・ | 曲げ引張応力度 |  | σc = M / Z
鉄筋構造の応力計算(側壁)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 側壁の縦方向 |  | 側壁の横方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 300 | 300 | 300 | 300
鉄筋配置 | 鉄筋のかぶり |  | d' | ㎜ | 63 | 63 | 50 | 50
| 有効高 |  | d | ㎜ | 237 | 237 | 250 | 250
| 鉄筋径 |  | D | - | D13 | D13 | D13 | D13
| 鉄筋間隔 |  | @ | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 250
| 鉄筋本数(単位幅当り) |  | N | 本 | 4 | 4 | 4 | 4
| 鉄筋断面積 |  | As | ㎜2 | 506.8 | 506.8 | 506.8 | 506.8
応力計算 諸係数 | ヤング係数比 |  | n | - | 15 | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 |  | p | - | 0.0021384 | 0.0021384 | 0.0020272 | 0.0020272
| 中立軸比 |  | k | - | 0.223 | 0.223 | 0.218 | 0.218
| 内力間距離比 |  | j | - | 0.926 | 0.926 | 0.927 | 0.927
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 鉄筋の引張応力度 |  | σs | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | N/㎜2 | #VALUE! | - | #VALUE! | -
許容 応力度 | 許容曲げ圧縮応力度 |  | σca | N/㎜2 | 8 | 8 | 8 | 8
| 許容曲げ引張応力度 |  | σsa | N/㎜2 | 160 | 160 | 160 | 160
| 許容せん断応力度 |  | τa | N/㎜2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa |  | #VALUE! | - | #VALUE! | -
単鉄筋長方形断面の応力度算定式
・ | 鉄筋比 |  | p = As/b・d
・ | 中立軸比 |  | k =√{2n・p + (n・p)2 }- n・p
・ | 内力間距離比 |  | j = 1 - k/3
・ | 曲げ圧縮応力度 |  | σc = 2M/(k・j ・b・d2)
・ | 鉄筋の引張応力度 |  | σs = M/(As・j ・d)
・ | 最大せん断応力度 |  | τ = S/(b・j ・d)
鉄筋構造の応力計算(底版)
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 照査箇所
[5 empty] | 底版の短辺方向 |  | 底版の長辺方向
[5 empty] | 外側 | 内側 | 外側 | 内側
断面力 | 曲げモーメント |  | M | kN・m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| せん断力 |  | S | kN | #VALUE! | - | #VALUE! | -
部材 | 部材単位幅 |  | b | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 部材厚 |  | h | ㎜ | 400 | 400 | 400 | 400
鉄筋配置 | 鉄筋のかぶり |  | d' | ㎜ | 63 | 63 | 50 | 50
| 有効高 |  | d | ㎜ | 337 | 337 | 350 | 350
| 鉄筋径 |  | D | - | D13 | D13 | D13 | D13
| 鉄筋間隔 |  | @ | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 250
| 鉄筋本数(単位幅当り) |  | N | 本 | 4 | 4 | 4 | 4
| 鉄筋断面積 |  | As | ㎜2 | 506.8 | 506.8 | 506.8 | 506.8
応力計算 諸係数 | ヤング係数比 |  | n | - | 15 | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 |  | p | - | 0.0015039 | 0.0015039 | 0.001448 | 0.001448
| 中立軸比 |  | k | - | 0.191 | 0.191 | 0.188 | 0.188
| 内力間距離比 |  | j | - | 0.936 | 0.936 | 0.937 | 0.937
応力度 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 鉄筋の引張応力度 |  | σs | N/㎜2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ | N/㎜2 | #VALUE! | - | #VALUE! | -
許容 応力度 | 許容曲げ圧縮応力度 |  | σca | N/㎜2 | 8 | 8 | 8 | 8
| 許容曲げ引張応力度 |  | σsa | N/㎜2 | 160 | 160 | 160 | 160
| 許容せん断応力度 |  | τa | N/㎜2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
判定 | 曲げ圧縮応力度 |  | σc≧σca |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 引張応力度 |  | σs≧σsa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 最大せん断応力度 |  | τ≧τa |  | #VALUE! | - | #VALUE! | -
単鉄筋長方形断面の応力度算定式
・ | 鉄筋比 |  | p = As/b・d
・ | 中立軸比 |  | k =√{2n・p + (n・p)2 }- n・p
・ | 内力間距離比 |  | j = 1 - k/3
・ | 曲げ圧縮応力度 |  | σc = 2M/(k・j ・b・d2)
・ | 鉄筋の引張応力度 |  | σs = M/(As・j ・d)
・ | 最大せん断応力度 |  | τ = S/(b・j ・d)
計算条件に戻る
400
3150
300
3000
300

## MQ図 (hidden)
本シートは作業用です。(編集厳禁)
3辺固定1辺自由・等分布荷重
| Ly/Lx | Mx1 | Mx2 | My1 | My2 | Qx1 | Qy1
1 | 0.5 | 0.058 | 0.009 | 0.0833 | 0.0417 | 0.39 | 0.5
2 | 0.66667 | 0.057 | 0.009 | 0.084 | 0.043 | 0.4 | 0.515
3 | 1 | 0.056 | 0.009 | 0.085 | 0.041 | 0.41 | 0.53
4 | 1.25 | 0.086 | 0.014 | 0.132 | 0.059 | 0.53 | 0.69
5 | 1.5 | 0.123 | 0.019 | 0.188 | 0.076 | 0.66 | 0.835
6 | 1.75 | 0.162 | 0.023 | 0.236 | 0.088 | 0.76 | 0.925
7 | 2 | 0.202 | 0.024 | 0.278 | 0.093 | 0.84 | 0.98
8 | 2.25 | 0.238 | 0.025 | 0.313 | 0.092 | 0.915 | 1.015
9 | 2.5 | 0.274 | 0.0245 | 0.344 | 0.089 | 0.96 | 1.035
10 | 2.75 | 0.306 | 0.023 | 0.37 | 0.086 | 0.99 | 1.04
11 | 3 | 0.336 | 0.021 | 0.392 | 0.082 | 1.015 | 1.047
12 | 3.25 | 0.359 | 0.019 | 0.412 | 0.078 | 1.03 | 1.046
13 | 3.5 | 0.382 | 0.016 | 0.426 | 0.075 | 1.035 | 1.045
14 | 3.75 | 0.399 | 0.0125 | 0.436 | 0.073 | 1.035 | 1.04
15 | 4 | 0.412 | 0.009 | 0.443 | 0.072 | 1.035 | 1.035
3辺固定1辺自由・等変分布荷重
| Ly/Lx | Mx1 | Mx2 | My1max | My2 | Qx1 | Qy1
1 | 0.5 | 0.0465 | 0.0095 | 0.0486 | 0.0048 | 0.395 | 0.357
2 | 0.55556 | 0.045 | 0.0095 | 0.0463 | 0.0052 | 0.389 | 0.339
3 | 0.625 | 0.043 | 0.0094 | 0.0435 | 0.0056 | 0.379 | 0.317
4 | 0.71429 | 0.0407 | 0.0092 | 0.0404 | 0.0066 | 0.365 | 0.295
5 | 0.83333 | 0.0383 | 0.0087 | 0.0362 | 0.0077 | 0.349 | 0.269
6 | 1 | 0.0348 | 0.0083 | 0.0297 | 0.0092 | 0.327 | 0.242
7 | 1.2 | 0.0447 | 0.0105 | 0.0352 | 0.0139 | 0.363 | 0.257
8 | 1.4 | 0.0547 | 0.0122 | 0.0415 | 0.0183 | 0.393 | 0.264
9 | 1.6 | 0.0645 | 0.0136 | 0.0488 | 0.022 | 0.419 | 0.267
10 | 1.8 | 0.0745 | 0.0144 | 0.056 | 0.0246 | 0.441 | 0.265
11 | 2 | 0.085 | 0.0145 | 0.0647 | 0.0258 | 0.463 | 0.263
12 | 2.2 | 0.0936 | 0.0142 | 0.0724 | 0.0262 | 0.479 | 0.258
13 | 2.4 | 0.1022 | 0.0134 | 0.0797 | 0.0259 | 0.493 | 0.27
14 | 2.6 | 0.1093 | 0.0125 | 0.0862 | 0.0248 | 0.501 | 0.286
15 | 2.8 | 0.1158 | 0.0116 | 0.0913 | 0.024 | 0.506 | 0.298
16 | 3 | 0.122 | 0.0104 | 0.0955 | 0.0228 | 0.509 | 0.309
17 | 3.2 | 0.1281 | 0.0094 | 0.0989 | 0.0217 | 0.511 | 0.319
18 | 3.4 | 0.1325 | 0.0086 | 0.1012 | 0.0206 | 0.512 | 0.33
19 | 3.6 | 0.1368 | 0.0078 | 0.1033 | 0.0198 | 0.513 | 0.338
20 | 3.8 | 0.1402 | 0.0072 | 0.1052 | 0.019 | 0.514 | 0.347
21 | 4 | 0.1434 | 0.0064 | 0.1071 | 0.018 | 0.514 | 0.353
.
4辺固定・等分布荷重
4辺固定スラブ・等分布荷重
| Ly/Lx | Mx1 | Mx2 | My1 | My2 | Qx1 | Qy1
1 | 1 | 0.0512 | 0.0176 | 0.0512 | 0.0176 | 0.438 | 0.438
2 | 1.1 | 0.0582 | 0.0216 | 0.0538 | 0.0166 | 0.467 | 0.447
3 | 1.2 | 0.0637 | 0.0252 | 0.0551 | 0.0153 | 0.485 | 0.453
4 | 1.3 | 0.0683 | 0.0285 | 0.056 | 0.0135 | 0.499 | 0.458
5 | 1.4 | 0.0723 | 0.0314 | 0.0565 | 0.012 | 0.509 | 0.461
6 | 1.5 | 0.0756 | 0.0339 | 0.0567 | 0.0108 | 0.514 | 0.463
7 | 1.6 | 0.0776 | 0.0356 | 0.0568 | 0.0102 | 0.518 | 0.464
8 | 1.7 | 0.0797 | 0.0373 | 0.05675 | 0.0099 | 0.519 | 0.4635
9 | 1.8 | 0.081 | 0.0383 | 0.0567 | 0.0098 | 0.519 | 0.463
10 | 1.9 | 0.082 | 0.0393 | 0.05665 | 0.0098 | 0.518 | 0.4625
11 | 2 | 0.0823 | 0.04 | 0.0566 | 0.0097 | 0.517 | 0.462
12 | 2.1 | 0.0828 | 0.0405 | 0.0566 | 0.0097 | 0.516 | 0.462
13 | 2.2 | 0.083 | 0.0409 | 0.0566 | 0.0097 | 0.514 | 0.462
14 | 2.3 | 0.083 | 0.0411 | 0.0566 | 0.0097 | 0.513 | 0.462
15 | 2.4 | 0.083 | 0.0413 | 0.0566 | 0.0097 | 0.512 | 0.462
16 | 2.5 | 0.083 | 0.0414 | 0.0566 | 0.0097 | 0.511 | 0.462
17 | 2.6 | 0.083 | 0.0415 | 0.0566 | 0.0097 | 0.51 | 0.462
18 | 2.7 | 0.083 | 0.0416 | 0.0566 | 0.0097 | 0.509 | 0.462
19 | 2.8 | 0.083 | 0.0417 | 0.0566 | 0.0097 | 0.509 | 0.462
20 | 2.9 | 0.083 | 0.0418 | 0.0566 | 0.0097 | 0.509 | 0.462
21 | 3 | 0.083 | 0.0419 | 0.0565 | 0.0097 | 0.508 | 0.462
計算条件に戻る

## working (hidden)
本シートは作業用です。(編集厳禁)
異形鉄筋
項目 |  |  | 選択肢 | 採用番号 | 呼び名 | 公称断面積 cm2
集水桝の設置位置 |  |  | ① 平坦地に設置 | 1
|  |  | ② 傾斜地に設置 |  | 鉄筋無し | 0
|  |  | ③ のり尻に設置 |  | D6 | 0.3167
①平坦地に設置する場合の土圧計算法 |  |  | クーロン土圧 | 2 | D10 | 0.7133
|  |  | 静止土圧 |  | D13 | 1.267
②傾斜地に設置する場合の土圧計算法 |  |  | クーロン土圧 | 1 | D16 | 1.986
|  |  | 静止土圧 |  | D19 | 2.865
集水桝の構造計算 |  | 無筋構造計算のみを行う |  | 3 | D22 | 3.871
|  | 鉄筋構造計算のみを行う |  |  | D25 | 5.067
|  | 無筋と鉄筋構造計算の両方を行う |  |  | D29 | 6.424
鉄筋径 | 側壁 | 縦方向・外側鉄筋 |  | 4 | D32 | 7.942
|  | 縦方向・内側鉄筋 |  | 4 | D35 | 9.566
|  | 横方向・外側鉄筋 |  | 4 | D38 | 11.4
|  | 横方向・内側鉄筋 |  | 4 | D41 | 13.4
| 底版 | 幅(B)方向・外側鉄筋 |  | 4 | D51 | 20.27
|  | 幅(B)方向・内側鉄筋 |  | 4
|  | 奥行き(L)方向・外側鉄筋 |  | 4
|  | 奥行き(L)方向・内側鉄筋 |  | 4
計算条件に戻る

## civiltec
「集水桝の構造計算・固定版計算編」制限解除法について
【シェアウェア】
当ソフトはシェアウェアです。使用制限として「集水桝の高さ」が変更できないようになっています。（他の値は変更可能です） 制限を解除するにはユーザー登録が必要となります。
【ユーザー登録の方法】
手順－１．銀行振込みを利用して送金手続きを取って下さい。
・振込金額（シェアウエア金額：消費税込み）￥10,000
・振込先銀行名 : ジャパンネット銀行 (銀行番号 ００３３)
・支店名 : 本店営業部 (支店番号 ００１)
・口座番号 : ６７９１９５０ (普通口座)
・口座名義 : 有限会社 シビルテック
手順－２．送金の後、以下の内容をメールで連絡ください
（１）申し込みソフト名 (集水桝の構造計算・固定版計算編)
（２）ご利用者の氏名（法人の場合法人名と担当者名）
（３）ご利用者の メールアドレス
（４）振込日
（５）その他（必要に応じて住所、ＴＥＬ等）
【制限解除の方法】
送金確認後、電子メールで入力制限解除版のソフトを送付致します。
【サポート】
・不具合報告、要望等はメールにて受け付けます。
・バージョンアップ等はホームページで行います。
【著作権について】
本ソフトウェア(EXCELファイル)は著作物であり、著作権は(有)シビルテックが保有しています。 このファイルをそのまま配布することや、成果品として提出することは禁止します。 報告書として提出する場合は、PDFやDocuWorks等に出力(電子文書化)して納品下さい。
【免責特約の明示】
本ソフトを使用したことにより生じたいかなる損害に対して作成者および掲載者は一切の責任を負いません。あらゆる損害の免責をご承諾いただくことを使用条件とします。
【連絡先】
・有限会社 シビルテック 横田洋文
・E-mail : soft@civiltec.co.jp
・FAX : 092-861-8820
・ホームページ：http://www.civiltec.co.jp/
≪案内画面に戻る
≪ 案内画面に戻る